## EG8026
寄存器 | 参数名称 | 实际值
输出电压 | 电压 | 2250
输出频率 | 频率 | 5000
恒功率&恒流 | 电流 | 1091
| 功率 | 2400
| 恒电流 | 1400
| 恒功率 | 2800
母线电压高保护 | 最大电压2 | 5000
| 最大电压1 | 4800
| 时间 | 25
母线电压低保护 | 最低电压2 | 2600
| 最低电压1 | 2800
| 时间 | 150
输出电压高保护 | 阈值电压 | 2500
| 时间 | 50
输出电压低保护 | 阈值电压 | 850
| 时间 | 500
一级过载保护 | 电流 | 1300
| 功率 | 2600
| 时间 | 3000
二级过载保护 | 电流 | 1350
| 功率 | 2700
| 步进 | 30
过载闪灯设定 | 电流过载 | 1300
| 功率过载 | 2600
温度保护 | 环境温度 | 85
| IGBT温度 | 100
| 时间 | 150
短路保护 | 电压 | 200
| 时间 | 160
| 复位 | 1000
| 复位延迟 | 200
软起动 | 输入电压 | 2000
| 输出电流 | 3000
| 输出电压 | 1500
| 延迟时间 | 20
| 步进 | 28
风扇控制 | 风扇开启电流基准 | 61136
| 风扇关闭电流基准 | 3000
| 风扇开启温度基准 | 5
| 风扇关闭温度基准 | 220
其他设置 | 软起动电流有效值基准 | 61136
| PFC关闭电流 | 3000
| 继电器延时 | 5
| 切换延迟半周期使能 | 220
| 霍尔使能 | 0